## Deckblatt 1 und 2
Deckblatt 1 und 2 |  |  |  | Querverweis
Kenngröße | Einheit | Relevanz | Bemerkung / Hinweis | Eingabethema | Leitfaden: Anlagen | erl.
Hauptüberschriften | [-] | Info | Kurzbeschreibung der Variante | ALL | A2: 1.2.1; 2.3.1.1 | x
Bilanzierungszeitraum | [-] | PK 1 | Zeitraum der Simulation: Simulationsbeginn - Simulationsende; bei Prüfungen in Hessen immer: 01.03.1968 00:00 - 30.11.1968 23:59 | ALL | A2: 1.2.1; 1.2.2; 2.3.1.1
Beckenfüllung | [%] | PK 1 | Anfangsfüllung bei Simulationsbeginn; Standard: 0% | ALL | A2: 1.2.1; 2.3.1.1
Anfangsverlust | [%] | PK 1 | Benetzungsverlust bezogen auf einen Maximalwert von 0.5 mm; Standard: 100% | ALL | A2: 1.2.1; 2.3.1.1
Neigungsgruppen/ Muldenverluste | [mm] | PK 1 | 4 Neigungsklassen nach ATV A118; Standard: NG 1 = 1.5; NG 2 = 1.0; NG 3 = 0.5; NG 4 = 0.5 | ALL | A2: 1.2.1; 2.3.1.1
echte/repräsentative Regenreihe | [-] | PK 1 | Verwendeter Regenreihentyp; bei Prüfung in Hessen: immer repräsentative Regenreihe | ALL | A2: 1.2.1; 1.2.2; 1.18.1; 1.18.2; 2.3.1.1; 2.3.2.2
Regenreihennummer | [-] | Info | Beliebige Nummer von 1-9; dient der Zuordnung des Niederschlags | ALL, REG, FKA, AUS, TRN, BOF | A2: 1.18.1; 2.3.1.1 | x
Jahresniederschlags- hoehe | [mm] | PK 1 | in den Regenreihendateien angegebener Jahresniederschlag und arithmetisches Mittel; Überprüfung, ob der/die Werte zum Einzugsgebiet passt | REG | A2: 1.18.1; 2.3.1.1
Niederschlagshoehe (Bilanz) | [mm] | PK 2 | pro Regenreihe bilanzierte Niederschlagshöhe und flächengewichtetes Mittel | REG | A2: 2.3.1.1 | ( )
Niederschlagsdauer (Bilanz) | [h] | PK 2 | pro Regenreihe bilanzierte Niederschlagsdauer und flächengewichtetes Mittel | REG | A2: 2.3.1.1 | ( )
Absetzklassen/ Absetzwirkung | [%] | PK 1 | 4 Absetzklassen für die Absetzwirkung der AFS; Standard in Hessen: s = 5 %; m = 15 %; g = 25 %; h = 60 % | ALL | A2: 1.2.1; 1.9.2; 2.3.1.1
Absetzwirkung bezogen auf AFS | [%] | PK 1 | Bindung der übrigen 5 Schmutzparameter an die AFS; Standard: BSB5 = 35 %; CSB = 30 %; TOC = 30 %; NH4-N = 0 %; PO4-P = 0 % | ALL | A2: 1.2.1; 2.3.1.1
TW-Ablaufkonzentration der KLA | [mg/l] | Info | Ablaufkonzentrationen der Kläranlage bei Trockenwetter; kann zur Abschätzung der Gesamtemissionen herangezogen werden | KLA | A2: 1.12.1; 1.12.2; 2.3.1.1 | x
Schmutzpotentiale nach Flächentyp | [kg/(ha*a)] | PK 1 | bei Prüfung in Hessen: immer SMUSI-Standard verwenden => Potentialtyp 0 oder Option "Hessen" wählen | ALL, POT, FKA, TRN | A2: 1.2.1; 1.19.1; 1.19.2; 2.3.2.1; 2.3.2.2
Regenwasserkonzen- trationen | [mg/l] | PK 1 | programmintern berechnete Oberflächenabflusskonzentration versiegelter Flächen; bei falscher Jahreniederschlagshöhe in den Regenreihen => falsche Konzentration |  | A2: 1.18.1; 2.3.2.1; 2.3.2.2

## Gebiets- und Systemkenngrößen
Gebiets- und Systemkenngrößen |  |  |  |  | Querverweis
Kategorie | Kenngröße | Einheit | Relevanz | Bemerkung / Hinweis | Eingabethema | Leitfaden: Anlagen | erl.
Bauwerk | Bez | [-] | Info | Kennung des Bauwerks | BEK, RUE, VER | A2: 2.3.3.1 | x
| Typ | [-] | Info | Bauwerkstyp | BEK, RUE, VER | A2: 1.3.3.4; 1.8.1; 1.9.1; 1.9.2; 2.3.3.1 | x
Direkteinzugsgebiet; Kennwerte bezogen auf das Direkteinzugsgebiet des jeweiligen Bauwerks | A | [ha] | PK 1 | Angeschlossene Fläche - Mischsystem; nur tatsächlich angeschlossene Flächen ansetzen | FKA | A2: 1.3.3.1; 1.3.3.2; 1.5.1; 1.8.2; 2.3.3.1
| ATr | [ha] | Info | Angeschlossene Fläche - Trennsystem; nur informativ | FKA, TRN | A2: 1.3.3.1; 1.3.3.2; 1.5.1; 1.8.2; 2.3.3.1 | x
| VG | [-] | Plausi | Mittlerer Versiegelungsgrad der angeschlossenen Flächen; nur auf Mischsystem bezogen | FKA | A2: 1.3.3.1; 1.3.3.2; 1.5.1; 1.5.2; 2.3.3.1 | =>
| Au | [ha] | PK 1 | Undurchlässige Fläche; Produkt aus A * VG; nur Mischsystem | FKA | A2: 1.8.2; 2.3.3.1
| EZ | [-] | Plausi | Einwohnerzahl des angeschlossenen Mischsystems; gegebenenfalls Einwohnerdichte prüfen | FKA | A2: 1.5.1; 2.3.3.1 | =>
| EZTr | [-] | Plausi | Einwohnerzahl des angeschlossenen Trennsystems; gegebenenfalls Einwohnerdichte prüfen | FKA, TRN | A2: 1.5.1; 2.3.3.1 | =>
Gesamteinzugsgebiet; Kennwerte bezogen auf das Gesamteinzugsgebiet des jeweiligen Bauwerks | A | [ha] | PK 1 | Angeschlossene Fläche - Mischsystem; nur tatsächlich angeschlossene Flächen ansetzen | FKA | A2: 1.3.3.1; 1.3.3.2; 1.5.1; 1.8.2; 2.3.3.1
| ATr | [ha] | Info | Angeschlossene Fläche - Trennsystem; nur informativ | FKA, TRN | A2: 1.3.3.1; 1.3.3.2; 1.5.1; 1.8.2; 2.3.3.1 | x
| VG | [-] | Plausi | Mittlerer Versiegelungsgrad der angeschlossenen Flächen; nur auf Mischsystem bezogen | FKA | A2: 1.3.3.1; 1.3.3.2; 1.5.1; 1.5.2; 2.3.3.1 | =>
| Au | [ha] | PK 1 | Undurchlässige Fläche; Produkt aus A * VG; nur Mischsystem | FKA | A2: 1.8.2; 2.3.3.1
| EZ | [-] | Plausi | Einwohnerzahl des angeschlossenen Mischsystems; gegebenenfalls Einwohnerdichte prüfen | FKA | A2: 1.5.1; 2.3.3.1 | =>
| EZTr | [-] | Plausi | Einwohnerzahl des angeschlossenen Trennsystems; gegebenenfalls Einwohnerdichte prüfen | FKA, TRN | A2: 1.5.1; 2.3.3.1 | =>
Trockenwetterabfluss | mQh | [l/s] | PK 1 | mittlerer häuslicher Abfluss; mQh * 86400 / EZ, gesamt = mittlerer Trinkwasserverbrauch | FKA, TRN | A2: 1.3.3.1; 1.5.1; 1.5.2; 1.15.1; 1.15.2; 2.3.3.1; 2.3.3.2
| mQg | [l/s] | PK 1 | mittlerer gewerblicher Abfluss | FKA, TRN, EIN | A2: 1.3.3.1; 1.5.1; 1.5.2; 1.15.1; 1.15.2; 2.3.3.1; 2.3.3.2
| mQf | [l/s] | PK 1 | mittlerer Fremdwasserabfluss; auf Anteil an mQt achten; mQt / mQf > 2 ! => Prüfe Fremdwasser SMUSI <=> Kläranlage | FKA, TRN, EIN, AUS | A2: 1.3.3.1; 1.5.1; 1.5.2; 1.15.1; 1.15.2; 2.3.3.1; 2.3.3.2
| mQt | [l/s] | PK 1 | mittlerer Gesamttrockenwetterabfluss (mQh+mQg+mQf); mQt * 86400 * 365 = Jahrestrockenwettermenge | FKA, TRN, EIN, AUS | A2: 1.3.3.1; 1.5.2; 2.3.3.1; 2.3.3.2
| mxQt | [l/s] | PK 1 | maximaler Gesamttrockenwetterabfluss; mit Qd in Beziehung setzen | FKA, TRN, EIN, AUS, TGG, JGG | A2: 1.3.3.1; 1.5.2; 2.3.3.1; 2.3.3.2
Entlastungsbauwerk | Qd | [l/s] | PK 2 | Drosselabfluss ab dem Einstau beginnt; Vollfüllleistung der Drossel | BEK, RUE, VER, DRO | A2: 1.8.1; 1.8.2; 1.9.1; 1.9.2; 1.10.1; 1.10.2; 2.3.3.1; 2.3.3.2 | ( )
| (Qd) | [l/s] | PK 2 | Drosselabfluss bei Anspringen des ersten Überlaufs; Drossel unter Überstau | BEK, RUE, VER, DRO | A2: 1.9.2; 1.10.1; 1.10.2; 2.3.3.1 | ( )
| Qkue | [l/s] | PK 2 | Abfluss über den Klärüberlauf, ab dem der Beckenüberlauf anspringt; (Qd) + Qkue verwenden zum Nachweis der Klärbedingung | BEK, RUE, VER | A2: 1.9.1; 1.9.2; 2.3.3.1 | ( )
| V | [cbm] | PK 2 | Im Becken gespeichertes Volumen bei Entlastungsbeginn | BEK, RUE, VER | A2: 1.9.1; 1.9.2; 2.3.3.1 | ( )
| (V-Kan) | [cbm] | PK 1 | aktiviertes Kanalvolumen bei Entlastungsbeginn; Kontrolle der DN berücksichtigter Sammler; nur in Ausnahmefällen < DN 700 zulässig | BEK, RUE, VER, SAM | A2: 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1; 1.3.3.3; 1.3.3.4; 1.7.2; 1.8.2; 2.3.3.1
| VS | [cbm/ha] | PK 1 | auf Au bezogenes Speichervolumen des Gesamteinzugsgebiets ohne V,RRB und V,Kan; VS,mittel = 20 cbm/ha; VS,max = 40 cbm/ha | BEK, FKA, | A2: 1.3.3.6; 1.9.2; 2.3.3.1; 2.3.3.2
| qr | [l/(s*ha)] | PK 1 | Regenwasserabflussspende qr = Qr,d/Au => mit Qr,d = Qd - mQt; (i.d.R. 0,5 < qr < 1,0) VS homogen => qr der Becken homogen; siehe Leitfaden Anlage 5 => Optimierung | BEK, RUE, VER, DRO, FKA | A2: 1.5.2; 2.3.3.1

## Zulauf- u. Entlastungskenng.
Zulauf- und Entlastungskenngrößen |  |  |  |  | Querverweis
Kategorie | Kenngröße | Einheit | Relevanz | Bemerkung | Eingabethema | Leitfaden: Anlagen | erl.
Bauwerk | Bez | [-] | Info | Kennung des Bauwerks | BEK, RUE, VER | A2: 2.3.4.1 | x
| Typ | [-] | Info | Bauwerkstyp | BEK, RUE, VER | A2: 1.3.3.4; 1.8.1; 1.9.1; 1.9.2; 2.3.4.1 | x
Zulauf | n | [-] | Info | Anzahl der Ereignisse mit Mischwasserzufluss; Definition eines Ereignisses in SMUSI => Qzu > Qtr + 0,01 l/s |  | A2: 2.3.4.1; 2.3.4.2 | x
| TQr | [h] | PK 1 | Dauer des Mischwasserzuflusses aller Ereignisse; Bezug zur Gesamtdauer herstellen => Hinweis auf nicht leerlaufende Becken oberhalb |  | A2: 2.3.4.1
| VQt | [cbm] | PK 1 | Trockenwetterabflussvolumen während Mischwasserzufluss; Bezugszeit ist die Dauer TQr |  | A2: 2.3.4.1
| VQr | [cbm] | PK 1 | Regenwetterabflussvolumen während Mischwasserzufluss; Bezugszeit ist die Dauer TQr |  | A2: 2.3.4.1
| VQm | [cbm] | PK 2 | Mischwasserabflussvolumen (VQt + VQr); Bezugszeit ist die Dauer TQr |  | A2: 2.3.4.1; 2.3.4.2 | ( )
Entlastung (Zahl) | Ku | [-] | PK 2 | Anzahl der Beaufschlagungen des Klärüberlaufs im Bilanzzeitraum; jede Beaufschlagung wird gezählt => mehrere Beaufschlagungen pro Ereignis möglich | BEK | A2: 2.3.4.1; 2.3.4.2 | ( )
| BU | [-] | PK 1 | Anzahl der Beaufschlagungen des Beckenüberlaufs (bei RÜ Überlaufschwelle); in Hessen bei Regenüberläufen < 50 ! | BEK, RUE, VER | A2: 2.3.4.1; 2.3.4.2
| Bek | [-] | PK 2 | Anzahl der Beaufschlagungen des Beckens; Wie oft war ein Becken eingestaut ? | BEK | A2: 2.3.4.1 | ( )
Entlastung (Dauer) | KU | [h] | PK 2 | Dauer der Beaufschlagungen des Klärüberlaufs im Bilanzzeitraum; die Dauer jeder Beaufschlagung wird addiert | BEK | A2: 2.3.4.1; 2.3.4.2 | ( )
| BU | [h] | PK 1 | Dauer der Beaufschlagungen des Beckenüberlaufs im Bilanzzeitraum; in Hessen bei Regenüberläufen < 20 ! | BEK, RUE, VER | A2: 2.3.4.1; 2.3.4.2
| Bek | [h] | PK 2 | Dauer der Beaufschlagungen des Beckens im Bilanzzeitraum; Wie lang war ein Becken insgesamt eingestaut ? | BEK | A2: 2.3.4.1; 2.3.4.2 | ( )
Entlastung (Volumen) | (Drossel) | [Tsdcbm] | PK 2 | Summe des Drosselabflussvolumens | BEK, RUE, VER, DRO | A2: 2.3.4.1 | ( )
| KU | [Tsdcbm] | PK 2 | Summe des über den Klärüberlauf entlasteten Volumens | BEK | A2: 2.3.4.1 | ( )
| BU | [Tsdcbm] | PK 2 | Summe des über den Beckenüberlauf entlasteten Volumens | BEK, RUE, VER | A2: 2.3.4.1 | ( )
| Summe | [Tsdcbm] | PK 2 | Gesamtentlastungsvolumen (VKU + VBU) | BEK, RUE, VER | A2: 2.3.4.1 | ( )
| eo | [%] | PK 1 | Entlastungsrate eo (Gesamtentlastungsvolumen / Direktabflussvolumen); Bezug ist immer das Gesamteinzugsgebiet => nicht aus den Werten einer Zeile ermittelbar | BEK, RUE, VER, FKA, AUS | A2: 2.3.4.1; 2.3.4.2

## Max. abf. i. d. Auslasskanälen (hidden)
Maximalabflüsse in den Auslasskanälen |  |  |  |  | Querverweis
Kategorie | Kenngröße | Einheit | Relevanz | Bemerkung / Hinweis | Eingabethema | Leitfaden: Anlagen | erl.
Bauwerk | Bez | [-] | Info | Kennung des Bauwerks | BEK, RUE, VER | A2: 2.3.5.1 | x
| Typ | [-] | Info | Bauwerkstyp | BEK, RUE, VER | A2: 1.3.3.4; 1.8.1; 1.9.1; 1.9.2; 2.3.5.1 | x
Anzahl | n | [-] | PK 3 | Anzahl der Beaufschlagungen des Auslasskanals; bei DLB ist immer eine Vereinigung von Klär- und Beckenüberlauf vorausgesetzt |  | A2: 2.3.5.1 | ( )
Scheitel | Qmax | [cbm/s] | PK 3 | maximaler Scheitelabfluss | BEK | A2: 2.3.5.1 | ( )
| Datum | [-] | PK 3 | zu Qmax zugehöriges Datum | BEK | A2: 2.3.5.1; 2.3.5.2 | ( )
| Qm | [cbm/s] | PK 3 | mittlerer Scheitelabfluss; Gesamtentlastungsvolumen / Gesamtentlastungsdauer | BEK | A2: 2.3.5.1 | ( )
| Q > Qm | [-] | PK 3 | Anzahl der Ereignisse mit einem Scheitelabfluss größer Qm | BEK | A2: 2.3.5.1 | ( )
Dauer | Dmax | [h] | PK 3 | maximaler Entlastungsdauer | BEK, RUE, VER | A2: 2.3.5.1 | ( )
| Datum | [-] | PK 3 | zu Dmax zugehöriges Datum | BEK | A2: 2.3.5.1; 2.3.5.2 | ( )
| Dm | [h] | PK 3 | mittlere Entlastungsdauer Gesamtentlastungsdauer / Anzahl der Entlastungsereignisse | BEK, RUE, VER, DRO | A2: 2.3.5.1 | ( )
| D > Dm | [-] | PK 3 | Anzahl der Ereignisse mit einem Entlastungsdauer größer Dm | BEK | A2: 2.3.5.1 | ( )
Volumen | Vmax | [cbm] | PK 3 | maximales Entlastungsvolumen | BEK, RUE, VER | A2: 2.3.5.1 | ( )
| Datum | [-] | PK 3 | zu Vmax zugehöriges Datum | BEK, RUE, VER | A2: 2.3.5.1; 2.3.5.2 | ( )
| Vmax | [cbm] | PK 3 | mittleres Entlastungsvolumen Gesamtentlastungsvolumen / Anzahl der Entlastungsereignisse | BEK, RUE, VER, FKA, AUS | A2: 2.3.5.1 | ( )
| V > Vm | [-] | PK 3 | Anzahl der Ereignisse mit einem Entlastungsvolumen größer Vm | BEK, RUE, VER | A2: 2.3.5.1 | ( )

## Schmutzfrachten ausg. Stoffe
Schmutzfrachten ausgewählter Stoffe |  |  |  |  | Querverweis
Kategorie | Kenngröße | Einheit | Relevanz | Bemerkung / Hinweis | Eingabethema | Leitfaden: Anlagen | erl.
Bauwerk | Name | [-] | Info | Name des Bauwerks | SYS | A2: 2.3.6.1 | x
| Bez | [-] | Info | Kennung des Bauwerks mit Angabe der Absetzwirkung; ggfls. in der 2. Zeile: Kennung der weitergehenden Mischwasserbehandlung (WMB) | BEK, RUE, VER, WMB, BOF | A2: 1.3.3.6; 1.9.2; 1.17.1; 2.3.6.1 | x
Zulauf (zweizeilig) | SFz (Z1) | [kg] | PK 2 | Zulauffrachten der 6 Schmutzstoffe während Mischwasserzufluss (Qzu > Qtr + 0,01 l/s); Achtung: Ausgabe in variablen 10er-Potenzen; siehe Spaltenüberschrift |  | A2: 2.3.6.1; 2.3.6.2 | ( )
| SFz (Z2) | [kg] | PK 3 | bei WMB-Typ = BOF => Zulauffracht zum Bodenfilter; Bodenfilter sind immer Kombibauwerke aus Vorspeicher und eigentlichem Filterbecken |  | A2: 1.11.1; 1.11.2; 2.3.6.1; 2.3.6.2 | ( )
Entlastung (dreizeilig) | SFe (Z1) | [kg] | PK 1 | Entlastungsfrachten der 6 Schmutzstoffe am Bauwerk (Summe aus KU + BU); Dieser Absolutwert bezieht sich nur aus das Bauwerk selbst | BEK, BOF, BFS | A2: 2.3.6.1; 2.3.6.2
| SFe (Z2) | [kg] | PK 3 | bei WMB-Typ = BOF => Einleitungsfracht aus dem Bodenfilter in das Gewässer; Summe aus Überlauffracht und aus der Drainageablauffracht | BEK, BOF, BFS | A2: 1.11.1; 1.11.2; 2.3.6.1; 2.3.6.2 | ( )
| SFe (Z3) | [kg] | PK 3 | Gesamtsumme von SFe (Z1) und SFe (Z2); wird für die Ermittlung der spezifischen Entlastungsfracht herangezogen |  | A2: 2.3.6.1; 2.3.6.2 | ( )
spez. Entlastung | SFe/Au | [kg/ha] | PK 1 | spezifische Gesamtentlastungsfracht der 6 Schmutzstoffe; in Hessen SFE,CSB < 225 kg/ha bei SKU |  | A2: 2.3.6.1; 2.3.6.2
Summen | Fracht | [kg] [kg/a] | PK 1 | Zulauf und Entlastung => einfache Summenbildung; spez. Frachten: SFe,ges / Au,ges; in Hessen SFe,CSB < 250 kg/ha |  | A2: 2.3.6.1
| Entn. Fracht | [kg] | PK 3 | Besonderheit bei Anordnung von weitergehenden Mischwasserbehandlungsanlagen; Entnahmen durch klärtechnische Prozesse möglich => Summierter Wert | WMB | A2: 1.17.1; 2.3.6.1 | ( )
| Kläranlage | [kg] [kg/a] | PK 3 | Summation der Kläranlagenablauffrachten; Angaben in Eingabedatei KLA beachten | KLA | A2: 1.12.1; 1.12.2; 2.3.6.1 | ( )

## Schmutzkonz. ausg. Stoffe
Schmutzkonzentrationen ausgewählter Stoffe |  |  |  |  | Querverweis
Kategorie | Kenngröße | Einheit | Relevanz | Bemerkung / Hinweis | Eingabethema | Leitfaden: Anlagen | erl.
Bauwerk | Name | [-] | Info | Name des Bauwerks | SYS | A2: 2.3.7.1 | x
| Bez | [-] | Info | Kennung des Bauwerks mit Angabe der Absetzwirkung; ggfls. in der 2. Zeile: Kennung der weitergehenden Mischwasserbehandlung (WMB) | BEK, RUE, VER, WMB, BOF | A2: 1.3.3.6; 1.9.2; 1.17.1; 2.3.7.1 | x
Zulauf (zweizeilig) | Cz (min) | [mg/l] | PK 1 | Minimale Zulaufkonzentration zum Bauwerk für die 6 Schmutzstoffe; Vergl. mit Regenabflusskonzentrationen; Cz < Cr => prüfe Qf oder A,Aus ! | ALL, SMZ, FKA, AUS, EIN | A2: 1.4.1; 1.4.2; 1.5.1; 1.5.2; 1.6.1; 1.13.1; 1.13.2; 2.3.2.2; 2.3.7.1; 2.3.7.1
| Cz (mit) | [mg/l] | PK 3 | bei WMB-Typ = BOF => mittlere Zulaufkonzentration zum Bodenfilter; Bodenfilter sind immer Kombibauwerke aus Vorspeicher und eigentlichem Filterbecken | BEK, BOF, BFS | A2: 1.11.1; 1.11.2; 2.3.7.1 | ( )
Entlastung 1 (zweizeilig) | Ce (max) | [mg/l] | PK 1 | Maximale Entlastungskonzentrationen am Bauwerk für die 6 Schmutzstoffe; Vergl. mit Schmutzwasserkonzentrationen; Ce > Cs,FKA => prüfe Cs,EIN ! | SMZ, EIN | A2: 1.5.1; 1.5.2; 1.6.1; 1.13.1; 1.13.2; 2.3.7.1
| Cp (mit) | [mg/l] | PK 3 | bei WMB-Typ = BOF => mittlere Ablaufkonzentration nach der Bodenpassage; auf Plausibilität achten; siehe Dokumentation und entspr. Veröffentlichungen | BOF, BFS | A2: 1.11.2; 2.3.7.1 | ( )
Entlastung 2 (zweizeilig) | Ce (mit) | [mg/l] | PK 2 | mittlere Entlastungskonzentration am Bauwerk für die 6 Schmutzstoffe |  | A2: 2.3.7.1 | ( )
| Ce (mit) | [mg/l] | PK 3 | bei WMB-Typ = BOF => mittlere Entlastungskonzentration am Überlauf des Filters; |  | A2: 2.3.7.1 | ( )

## Wirk. d. Mischwasserbehandlung (hidden)
Wirkung der Mischwasserbehandlung |  |  |  |  | Querverweis
Kategorie | Kenngröße | Einheit | Relevanz | Bemerkung / Hinweis | Eingabethema | Leitfaden: Anlagen | erl.
Bauwerk | Bez | [-] | Info | Kennung des Bauwerks; nur Becken werden aufgeführt, da RÜ's per Definition den Wirkungsgrad eta = 0 haben | BEK | A2: 2.3.8.1; 2.3.8.2 | x
| WMB-Typ | [-] | Info | Kennung der weitergehenden Mischwasserbehandlung (sofern definiert) | BEK, WMB, BOF | A2: 1.11.1; 1.17.1; 1.17.2; 2.3.8.1 | x
Entlastungsfracht ohne WMB | SFoMB | [kg] | Info | Fiktive Entlastungsfracht der 6 Schmutzstoffe; Annahme: Drosselabfluss zur Kläranlage; Restvolumen: Cent = Czu |  | A2: 2.3.8.1 | x
Entlastungsfracht mit WMB | SFmMB | [kg] | Info | Tatsächlich berechnete Entlastungsfracht der 6 Schmutzstoffe | BEK, WMB, BOF | A2: 1.11.2; 1.17.1; 1.17.2; 2.3.8.1 | x
Wirkungsgrad der MB | etaMB | [%] | Info | Wirkungsgrad der Mischwasserbehandlung (etaMB = 1-SFmMB/SFoMB); 0 < etaMB 100; 0% => Regenüberlauf; 100% => Vollbehandlung (unrealistisch) | BEK, WMB, BOF | A2: 1.11.2; 1.17.1; 2.3.8.1 | x

## Kenng. d. Brauchwassernutzung (hidden)
Kenngrößen der Brauchwassernutzung (besser Regenwassernutzung) |  |  |  |  | Querverweis
Kategorie | Kenngröße | Einheit | Relevanz | Bemerkung / Hinweis | Eingabethema | Leitfaden: Anlagen | erl.
Flaeche | Bez | [-] | Info | Kennung der kanalisierten Fläche mit Regenwassernutzung (BWN); nur Flächen mit BWN | FKA, BWN | A2: 1.5.2; 2.3.9.1 | x
| Typ | [-] | Info | Charakterisierung des Speicherüberlaufs; oV => Überlauf an Kanal angeschlossen; mV => vollständige Versickerung (anzustreben) | BWN | A2: 1.5.1; 2.3.9.1 | x
Flaechen + Einwohner | Ages | [ha] | PK 3 | Gesamtflächengröße (aus FKA übernommen) | FKA | A2: 1.3.3.1; 1.3.3.2; 1.5.1; 2.3.9.1 | ( )
| Ared | [ha] | PK 3 | undurchlässiger Flächenanteil (Ages * VG) | FKA | A2: 1.3.3.1; 1.3.3.2; 1.5.1; 1.5.2; 2.3.9.1 | ( )
| ABWN | [ha] | PK 3 | an Regenwassernutzungsanlage angeschlossene Fläche | FKA, BWN | A2: 1.5.1; 2.3.9.1 | ( )
| EWBWN | [-] | PK 3 | an Regenwassernutzungsanlage angeschlossene Einwohner; wichtig wegen Entnahme, da Qab bezogen auf Einwohner | FKA, BWN | A2: 1.5.1; 2.3.9.1 | ( )
| Qab | [l/(E*d)] | PK 3 | mittlere tägliche Entnahme aus dem Regenwassernutzungsspeicher; sinnvoller Wert z.B.: ca. 30 / 35 l/Ed bei Nutzung für Toilettenspülung und Putzwasser | FKA, BWN | A2: 1.5.1; 1.5.2; 2.3.9.1 | ( )
Volumina | Vzu | [cbm] | Info | Gesamtzulaufvolumen |  | A2: 2.3.9.1; 2.3.9.2 | x
| (Vini) | [cbm] | Info | Anfangsspeicherinhalt; Standard: 0.1 * Gesamtspeicherinhalt |  | A2: 1.5.2; 2.3.9.1; 2.3.9.2 | x
| Vret | [cbm] | Info | Retendiertes (zurückgehaltenes) Volumen; wird der Bilanz entnommen; d.h. kommt nicht als Regenabfluss zur KLA |  | A2: 1.5.2; 2.3.9.1; 2.3.9.2 | x
| (Vend) | [cbm] | Info | Speicherinhalt am Ende der Simulation; Überlaufvolumen: Vüber = Vzu - Vret + Vini - Vend |  | A2: 1.5.2; 2.3.9.1; 2.3.9.2 | x
Frachten | Zulauffracht | [kg] | Info | Gesamtzulauffracht der 6 Schmutzstoffe im Bilanzzeitraum |  | A2: 1.5.1; 2.3.9.1 | x
| Abges. Fracht | [kg] | Info | Im Speicher abgesetzte Fracht im Bilanzzeitraum; Berechnung durch Ansatz der Absetzkurven von Sierp |  | A2: 2.3.9.1 | x
| Entnom. Fracht | [kg] | Info | Der Bilanz durch Verbrauch und Absetzwirkung entnommene Fracht; bei Ansatz einer BWN wird Fracht "verbraucht", d.h. sie kommt nicht zur KLA |  | A2: 2.3.9.1 | x
| Überlauf- Fracht | [kg] | Info | Gesamtüberlauffracht der 6 Schmutzstoffe; in Klammern sofern versickert wird (mV), da sie dann der Bilanz entnommen wird |  | A2: 2.3.9.1 | x

## Kenng. d. Trenngebiete
Kenngrößen der Trenngebiete |  |  |  |  | Querverweis
Kategorie | Kenngröße | Einheit | Relevanz | Bemerkung / Hinweis | Eingabethema | Leitfaden: Anlagen | erl.
Flaeche | Bez | [-] | Info | Kennung des Trenngebiets | FKA, TRN | A2: 2.3.10.1 | x
| K | [-] | Info | Kennung, ob Regenabfluss in das Kanalnetz eingeleitet wird (fiktive Verzweigung erf.) | FKA, TRN, SYS, VER | A2: 1.3.3.2; 1.5.1; 2.3.10.1 | x
Flaechen + Einwohner | Ages | [ha] | PK 3 | Gesamtflächengröße (aus FKA übernommen) | FKA | A2: 1.3.3.1; 1.3.3.2; 1.5.1; 2.3.10.1 | ( )
| VG | [-] | Plausi | Versiegelungsgrad (aus FKA übernommen) | FKA | A2: 1.3.3.1; 1.3.3.2; 1.5.1; 2.3.10.1 | =>
| EW | [l/s] | PK 3 | Einwohner (aus FKA übernommen) | FKA, BWN | A2: 1.5.1; 2.3.10.1 | ( )
| mxQt | [l/s] | PK 3 | maximaler Abfluss im Schmutzwasserkanal; entweder maximaler Trockenwetterabfluss oder Qab der fiktiven Verzweigung | FKA, VER | A2: 1.3.3.1; 1.3.3.2; 1.5.1; 1.5.2; 2.3.10.1 | ( )
Volumina | V-Netz | [Tsdcbm] | Plausi | In das Kanalnetz eingetragenes Volumen im Bilanzzeitraum während Mischwasserzufluss an der Kläranlage |  | A2: 2.3.10.1; 2.3.10.2 | =>
| V-Vorfl | [Tsdcbm] | PK 3 | In den Vorfluter eingetragenes Volumen im Bilanzzeitraum während Mischwasserzufluss an der Kläranlage |  | A2: 2.3.10.1; 2.3.10.2 | ( )
Frachten | Fracht in Kanalnetz | [kg] | Plausi | In das Netz eingetragene Schmutzfrachten im Bilanzzeitraum während Mischwasserzufluss an der Kläranlage |  | A2: 2.3.10.1; 2.3.10.2 | =>
| Fracht in Vorfluter | [kg] | PK 3 | In den Vorfluter eingetragene Schmutzfrachten im Bilanzzeitraum während Mischwasserzufluss an der Kläranlage |  | A2: 2.3.10.1; 2.3.10.2 | ( )

## ATV-128 Kenngrößen (hidden)
ATV-A128 Kenngrößen |  |  |  |  | Querverweis
Kategorie | Kenngröße | Einheit | Relevanz | Bemerkung / Hinweis | Eingabe | Leitfaden | erl.
Bauwerk | Name | [-] | Info | Name des Bauwerks | SYS | A2: 2.3.11.1 | x
| Bez | [-] | Info | Kennung des Bauwerks mit Angabe der Absetzwirkung; ggfls. in der 2. Zeile: Kennung der weitergehenden Mischwasserbehandlung (WMB) | BEK, RUE, VER, WMB, BOF | A2: 1.3.3.6; 1.9.2; 1.17.1; 2.3.11.1 | x
Volumen + Abflüsse | V | [cbm] | Info | Im Becken gespeichertes Volumen bei Entlastungsbeginn | BEK | A2: 1.9.1; 1.9.2; 2.3.11.1 | x
| Vmin | [cbm] | Info | Mindestspeichervolumen nach A128 (Gl. 7.10); Vs,min = 3.6 + 3.84 * qr |  | A2: 1.5.2; 2.3.11.1 | x
| Qd | [l/s] | Info | Drosselabfluss (aus den Gebiets- und Systemkenngrößen) | BEK, RUE, VER, DRO | A2: 1.9.1; 1.9.2; 1.10.1; 1.10.2; 2.3.3.2; 2.3.11.1 | x
| Qkrit | [l/s] | PK 2 | Kritischer Mischwasserabfluss nach A128 (Gl. 6.10) |  | A2: 2.3.11.1 | ( )
| Qdmin | [l/s] | PK 2 | Rechnerischer Mindestdrosselabfluss; RUE: Qdmin = (merf+1) * Qt24; BEK: Qdmin = 2*Qsx + Qf |  | A2: 2.3.11.1 | ( )
CSB Frachten + Konzentrationen | SFe | [kg] | Info | CSB-Entlastungsfracht (aus den Schmutzfrachten ausgewählter Stoffe) |  | A2: 2.3.11.1 | x
| 1,15 * SFe | [kg] | Info | vorheriger Wert multipliziert mit 1.15 |  | A2: 2.3.11.1 | x
| Ct | [mg/l] | PK 2 | mittlere Trockenwetterzuflusskonzentration; Trockenwetterfracht / Trockenwettervolumen |  | A2: 2.3.11.1 | ( )
| Cr | [mg/l] | PK 2 | mittlere Regenwetterzuflusskonzentration; Regenwetterfracht / Regenwettervolumen |  | A2: 2.3.11.1 | ( )
| Cm | [mg/l] | PK 2 | mittlere Mischwasserkonzentration; Gesamtfracht / Gesamtvolumen |  | A2: 2.3.11.1 | ( )
| Ce | [mg/l] | PK 2 | mittlere Entlastungskonzentration; Entlastungsfracht / Entlastungsvolumen |  | A2: 2.3.11.1 | ( )
Mischungsverhältnis | mvorh | [-] | PK 2 | berechnetes Mischverhältnis; Ansatz des fiktiven Schmutzstoffs ohne Regenwetterabflusskonzentrationen |  | A2: 2.3.11.1; 2.3.11.2 | ( )
| merf | [-] | PK 2 | erforderliches Mischverhältnis |  | A2: 2.3.11.1 | ( )

## Hilfe
Checkliste Summenwerte - Erläuterungen
Die Checkiste ist analog zur Datei der Summenwerte thematisch in 10 Tabellen untergliedert:
· Deckblatt 1 und 2
· Gebiets- und Systemkenngrößen
· Zulauf- und Entlastungskenngrößen
· Maximalabflüsse in den Auslasskanäle
· Schmutzfrachten ausgewählter Stoffe
· Schmutzkonzentrationen ausgewählter Stoffe
· Wirkung der Mischwasserbehandlung
· Kenngrößen der Brauchwassernutzung
· Kenngrößen der Trenngebiete
· A128-Kenngrößen
Für jede Kenngröße der Summenwerte ist eine Zeile vorgesehen, die sich unterteilt in:
· Kategorie / Kenngröße / Einheit
· Relevanz
· Bemerkung / Hinweis
· Querverweis (Eingabe / Leitfaden: Anlage)
· erl.
In den ersten drei Spalten wird der Bezug zur Summendatei hergestellt, wobei die verwendeten Bezeichnungen Eins zu Eins übernommen wurden. Die Spalte Relevanz unterteilt die Kenngrößen in Prüfkategorie unterschiedlicher Wertigkeit.
| · PK 1 | Kenngrößen der Prüfkategorie 1:
Fehlerhafte Werte führen zu falschen oder unplausiblen Ergebnissen im Sinne der Prüfung gemäß der SMUSI-Richtlinie. Diese Kenngrößen sind mit besonderer Sorgfalt zu prüfen
| · PK 2 | Kenngrößen der Prüfkategorie 2:
Kenngrößen in dieser Kategorie sind für eine potenzielle Optimierung bzw. Verbesserung des Systems im Sinne einer vertieften Prüfung genauer zu betrachten.
| · PK 3 | Kenngrößen der Prüfkategorie 3:
Kenngrößen in dieser Kategorie sind integrale Gesamtbetrachtungen und/oder für weitergehende Anforderungen genauer zu betrachten.
| · Info | Kenngrößen mit informellen Charakter:
Diese Kenngrößen haben lediglich informellen Wert und sind für die Prüfung weitgehend irrelevant
Die Spalte Bemerkung / Hinweis ist zweizeilig aufgebaut, wobei die erste Zeile die Kenngröße beschreibt und in der zweiten Zeile eingerückt Hinweise zu Größenordnungen oder kleinere Plausibilitätsprüfungen zu finden sind.
Die Spalte Querverweis-Eingabe gibt Hinweise, in welchen Eingabethemen die der Ergebniskenngröße zugrunde liegenden Eingangswerte zu finden sind. Die Spalte Querverweis-Leitfaden: Anlagen beinhaltet die Kapitelnummern, in denen in Anlage 2 die entsprechenden weiterführenden Erläuterungen zu finden sind. Dabei sind die Kapitelnummern, die die Ergebniskenngröße direkt beschreiben kursiv dargestellt, Kapitelnummern mit wichtigen Hinweisen sind fett hervorgehoben.
In der Spalte erl. (erledigt) ist Bezug nehmend auf die Spalte Relevanz ein Hinweis für den Anwender gegeben, was er mit der jeweiligen Kenngröße im Rahmen der Prüfung zu erledigen hat. Das leere Feld deutet hierbei auf eine unbedingt notwendige Prüfung hin (PK 1). Die offenen Klammern stehen für eine optionale Prüfung (PK 2, PK 3). Der Pfeil besagt, das weitergehende Überlegungen zur Plausibilität anzustellen sind. Das Kreuz auf dunklem Hintergrund bedeutet, dass für diese Kenngröße nichts zu tun ist.
Benutzen der Arbeitsmappe
Das Tabellenblatt "Navigation" dient zur zentralen Steuerung der Checkliste. Es enthält Elemente zur
· zum Filtern der Checkliste.
· zur Navigation innerhalb der Checkliste.
· zum Drucken der Checkliste.
· zum Speichern der Checkliste.
Die vorhandenen Filter werden durch aktivieren/deaktivieren der Optionsbuttons aufgerufen.
Durch betätigen des "Checkliste drucken"-Buttons wird die Checkliste entsprechend der jeweiligen Filterung ausgedruckt. Soll beispielsweise die komplette Checkliste gedruckt werden, muß der Filter "Ckeckliste Summenwerte vollständig angezeigen" aktiviert werden.
Die Navigationsbuttons im unteren Teil des Tabellenblatts "Navigation" rufen das jeweilige Tabellenblatt der entsprechenden Kategorie auf, unterhalb jeder Tabelle befinden sich ein Button, der wieder das Tabellenblatt "Navigation" aufruft.
Innerhalb der einzelnen Tabellenblättern kann durch Anklicken einer Zelle der Spalte "erl." die jeweilige Prüfung als erledigt gekennzeichnet werden.

## Filter (hidden)
Relevanz | Relevanz | Relevanz | Relevanz
PK 1 | PK 2 | PK 3 | PK 1
Plausi